АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИХОЛМСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2024                                   п. Прихолмье                                № 15-п

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов в

Прихолмском сельсовете

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», руководствуясь статьями 8, 20 Устава Прихолмского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Прихолмского сельсовета в соответствии с Приложением.

- Признать утратившими силу следующие постановления администрации Прихолмского сельсовета:

- постановление № 11-п от 23.03.2018 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Прихолмского сельсовета»;

- постановление № 21-п от 22.06.2020 г. «О внесении изменений в постановление № 11-п от 23.03.2018 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Прихолмского сельсовета».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в официальном печатном издании «Прихолмские вести», подлежит размещению на официальном сайте администрации Прихолмского сельсовета в сети «Интернет».

Глава Прихолмского сельсовета                ______________            Ю.В. Гусева

Приложение к Постановлению

администрации Прихолмского сельсовета

от 08.04.2024 г. № 15-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Прихолмского сельсовета, возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

2. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

3. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой.

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).